|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆号 | 回路 | 电缆类型 | 型号 | F\_设备 | F\_部件 | F\_房间 | 备注 |
| 颜色 | UPC码 | 长度 | T\_设备 | T\_部件 | T\_房间 | 　 |
| 1KICD0147 | A | D | D1 | 1KIC601HA | 1KIC103HC | 1L507 |
| CO | 61285 | 54 | 1KIC602HA | 1KIC103HC | 1L509 |
| 完整实际路径： |
| 1LX5022M | 1LX5022L | 1LX5022K | 1LX5022J | 1LX5171C | 1LX5171B | 1LX5171A |
| 9L5L726 | 1LX5660C | 1LX5660B | 1LX5363L | 1LX5363M | 1L510A | 9L5L731 |
| 1L509B | 1LX5801A | 1LX5801B | 1LX5801C | 1LX5801D | 1LX5801E | 1LX5801F |
| 1LX5801G | 1LX5801H | 1LX5801J | 1LX5801K | 1LX5801L | 　 | 　 |
| 1KICS0101 | A | S | S1 | 1KIC601HA | 1KIC101HR.T6 | 1L507 | 　 |
| CO | 61282 | 54 | 1KIC602HA | 1KIC101CI | 1L509 |
| 完整实际路径： |
| 1LX5022M | 1LX5022L | 1LX5022K | 1LX5022J | 1LX5181C | 1LX5181B | 1LX5181A |
| 9L5L726 | 1LX5670C | 1LX5670B | 1LX5363L | 1LX5363M | 1L510A | 9L5L731 |
| 1L509B | 1LX5801A | 1LX5801B | 1LX5801C | 1LX5801D | 1LX5801E | 1LX5801F |
| 1LX5801G | 1LX5801H | 1LX5801J | 1LX5801K | 1LX5801L | 　 | 　 |
| 1KICS0102 | A | S | S1 | 1KIC601HA | 1KIC101HR.T7 | 1L507 | 　 |
| CO | 61282 | 54 | 1KIC602HA | 1KIC102CI | 1L509 |
| 完整实际路径： |
| 1LX5022M | 1LX5022L | 1LX5022K | 1LX5022J | 1LX5181C | 1LX5181B | 1LX5181A |
| 9L5L726 | 1LX5670C | 1LX5670B | 1LX5363L | 1LX5363M | 1L510A | 9L5L731 |
| 1L509B | 1LX5801A | 1LX5801B | 1LX5801C | 1LX5801D | 1LX5801E | 1LX5801F |
| 1LX5801G | 1LX5801H | 1LX5801J | 1LX5801K | 1LX5801L | 　 | 　 |